{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"merged":[[1,0,1,10],[3,0,4,1],[3,2,3,3],[3,7,3,8],[4,2,4,3],[4,7,4,8],[7,0,7,4],[7,6,7,10],[13,0,14,4],[15,0,16,0],[15,1,16,2],[15,3,16,4],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[18,0,18,7],[20,9,20,11],[21,10,21,11],[22,10,22,11],[23,9,24,9],[23,10,24,10],[23,11,24,11],[28,0,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1"]
["2025年宜兴市电力负荷管理方案统计总表"]
[]
["宜兴市高耗能企业负荷管理方案、其他工业企业精准调控方案全量统计",null,"总用户数",null,"总可限负荷(腰)kW","重复用户数","重复用户可限负荷（腰)kW","总真实用户数",null,"总真实可限负荷(腰)kW"]
[null,null,"16582\n（其中高压工业4143户，低压工业11133户，非工1306户）",null,{"v":726464.0150999998,"d":"726464"},0,0,"16582\n（其中高压工业4143户，低压工业11133户，非工1306户）",null,{"v":726464.0150999998,"d":"726464"}]
["总户数：三种方案直接相加，总真实用户：总户数-重复用户数，总真实可限负荷=总可限负荷-重复用户可限负荷"]
[]
["高耗能企业负荷管理方案统计表",{"$nulls":5},"其他工业企业精准调控方案统计表（高压）"]
["分组","户数","最大可限负荷(早)kW","最大可限负荷(腰)kW","最大可限负荷(晚)kW",null,"分组","户数","最大可限负荷(早)kW","最大可限负荷(腰)kW","最大可限负荷(晚)kW"]
["高耗能企业1组",25,{"v":2482.3043000000002,"d":"2482"},{"v":37621.394499999995,"d":"37621"},{"v":3147.7843,"d":"3148"},null,"其他工业企业1组",474,{"v":41473.77309999998,"d":"41474"},{"v":44175.4949,"d":"44175"},{"v":50524.22969999999,"d":"50524"}]
["高耗能企业2组",417,{"v":26173.60110000002,"d":"26174"},{"v":29807.81170000001,"d":"29808"},{"v":21253.947599999996,"d":"21254"},null,"其他工业企业2组",454,{"v":54550.33009999999,"d":"54550"},{"v":61707.27659999993,"d":"61707"},{"v":40022.92900000001,"d":"40023"}]
["高耗能企业3组",516,{"v":36071.413199999966,"d":"36071"},{"v":35066.37829999997,"d":"35066"},{"v":21408.743299999995,"d":"21409"},null,"其他工业企业3组",435,{"v":40936.59029999998,"d":"40937"},{"v":47922.51779999999,"d":"47923"},{"v":56413.99350000005,"d":"56414"}]
["总计",958,{"v":64727.318599999984,"d":"64727"},{"v":102495.58449999997,"d":"102496"},{"v":45810.4752,"d":"45810"},null,"其他工业企业4组",215,{"v":49793.19210000002,"d":"49793"},{"v":55432.84529999998,"d":"55433"},{"v":50200.05209999999,"d":"50200"}]
["其他工业企业精准调控方案统计表（低压）",{"$nulls":5},"其他工业企业5组",649,{"v":52582.28090000001,"d":"52582"},{"v":51772.67659999999,"d":"51773"},{"v":38143.40290000001,"d":"38143"}]
[{"$nulls":6},"其他工业企业6组",345,{"v":38567.49089999998,"d":"38567"},{"v":43488.92740000001,"d":"43489"},{"v":49927.87889999999,"d":"49928"}]
["户数","最大可限负荷(腰)kW",null,"最大可限负荷(晚)kW",null,null,"其他工业企业7组",573,{"v":55655.061799999974,"d":"55655"},{"v":54531.00199999998,"d":"54531"},{"v":33447.40450000001,"d":"33447"}]
[{"$nulls":6},"其他工业企业8组",40,{"v":116979.3991,"d":"116979"},{"v":123999.21970000003,"d":"123999"},{"v":128543.5283,"d":"128544"}]
[11133,77000,null,42000,null,null,"总计",3185,{"v":450538.1182999999,"d":"450538"},{"v":483029.96029999986,"d":"483030"},{"v":447223.41890000005,"d":"447223"}]
["其他工业企业轮休计划表（保五错二方案）"]
["日期\n组别","周一","周二","周三","周四","周五","周六","周日"]
["其他工业企业1组","轮休","轮休",{"$nulls":6},"非工业企业负荷管理方案统计表"]
["其他工业企业2组",null,"轮休","轮休",{"$nulls":5},"分组","户数"]
["其他工业企业3组",null,null,"轮休","轮休",{"$nulls":4},"非工业组",1306]
["其他工业企业4组",{"$nulls":3},"轮休","轮休",{"$nulls":3},"最大可限负荷(早)kW","最大可限负荷(腰)kW","最大可限负荷(晚)kW"]
["其他工业企业5组",{"$nulls":4},"轮休","轮休"]
["其他工业企业6组",{"$nulls":5},"轮休","轮休",null,{"v":66599.01730000004,"d":"66599"},{"v":63938.47029999998,"d":"63938"},{"v":24079.792000000012,"d":"24080"}]
["其他工业企业7组","轮休",{"$nulls":5},"轮休"]
["可限负荷(腰)kW",{"v":98706.49689999997,"d":"98706"},{"v":105882.77149999993,"d":"105883"},{"v":109629.79439999993,"d":"109630"},{"v":103355.36309999996,"d":"103355"},{"v":107205.52189999996,"d":"107206"},{"v":95261.60399999999,"d":"95262"},{"v":98019.9294,"d":"98020"}]
["其他工业企业轮休计划表（保四错三方案）"]
["日期\n组别","周一","周二","周三","周四","周五","周六","周日"]
["其他工业企业1组","轮休","轮休","轮休"]
["其他工业企业2组",null,"轮休","轮休","轮休"]
["其他工业企业3组",null,null,"轮休","轮休","轮休"]
["其他工业企业4组",{"$nulls":3},"轮休","轮休","轮休"]
["其他工业企业5组",{"$nulls":4},"轮休","轮休","轮休"]
["其他工业企业6组","轮休",{"$nulls":4},"轮休","轮休"]
["其他工业企业7组","轮休","轮休",{"$nulls":4},"轮休"]
["可限负荷(腰)kW",{"v":142195.42429999998,"d":"142195"},{"v":160413.7734999999,"d":"160414"},{"v":153805.28929999992,"d":"153805"},{"v":165062.6396999999,"d":"165063"},{"v":155128.03969999996,"d":"155128"},{"v":150694.44929999998,"d":"150694"},{"v":149792.60599999997,"d":"149793"}]